## JD49111401LW单冷感应面盆龙头
JD49111401LW | 单冷感应面盆龙头 | 白色
龙头现场安装流程： | 直接装上电池盒，即可使用 | 1个功能
功能
1.感应区出厂时已经调好，装上电池即可使用； 2.功能：瞬时感应； 3.单冷龙头只接一个进水管，无法调温度。

## JD49111301CH双感应面盆龙头
JD49111301CH | 冷热双感应面盆龙头 | 铬色
龙头现场安装流程： |  | 先安装和通水后通电）
1.龙头装在台盆上，连接好供水系统（步骤一）；（禁止先通电再安装通水） 2.拆下水龙头外壳，取出电池盒，按要求装上电池，电池盒必须拧紧，以防漏水； 3.接好电路，水龙头马上就能出水；（切记接上电路前要清理好台盆，因前感应窗是根据面盆的深浅自动测量设计感应距离的，不能有东西覆盖住面盆。） 4.检验水龙头是否安装成功，前感应区洗手，能瞬时感应即可。 5.锁紧外壳。
功能1： |  | 瞬时感应 ，约3S，可调水温
功能2： |  | 感应长流水，约3min，感应后，可放水3min后自动关水。
调温开关

## JD49200101CH双感应厨房龙头
JD49200101CH | 冷热双感应厨房龙头 | 铬色
龙头现场安装流程： | 直接装上电池盒，即可使用 | 4个功能
出水效果： |  | 花洒出水与网嘴出水两种可切换， 因产品流量较少，需建议客户使用花洒出水（如图左）
旋转角度 |  | 管子可180°旋转，水龙头开关不得私自拆解，会导致产品报废！
功能1： |  | 瞬时感应 ，约3S，
功能2： |  | 感应长流水，约3min，感应后，可放水3min后自动关水。
功能3： |  | 抽拉花洒头，长出水，约3min，感应后，可放水3min后自动关水。
功能4： |  | 触碰功能（千万别翻译成触摸功能，触摸这个关键词有专利保护，会触犯商标法）， 使用流程： 开启开关，触碰开关任意位置，水龙头瞬间出水，出水时间最长3min，在时效内再次触碰即关水。（原理：电容感应）
开关，控制流量与水温只有开启状态，龙头才出水